# 目录

前 言	III

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	分类	1

5	要求	2

6	试验方法	3

7	检验规则	4

8	包装、标志、运输与贮存	6

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国菱镁行业协会标准化工作委员会归口。

本文件负责起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

磷酸镁复合材料

- 范围

本标准规定了磷酸镁复合材料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输与贮存等。

本文件适用于以磷酸镁为主要组分的复合材料。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

JC/T 681  行星式水泥胶砂搅拌机

JC/T 682  水泥胶砂试体成型振实台

JC/T 726  水泥胶砂试模

GB/T 1345  水泥细度检验方法(筛析法)

GB/T 8077  混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T 21120  水泥混凝土和砂浆用合成纤维

GB/T 12573  水泥取样方法

GB/T 9774  水泥包装袋

JC/T 2381 修补砂浆

JC/T 1088 粒化电炉磷渣化学分析方法

JC/T 421 水泥胶砂耐磨性试验方法标准

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB/T 4111  混凝土砌块和砖试验方法

GB/T 176 水泥化学分析方法

JGJ/T 70 建筑砂浆基本性能试验方法

JC/T 603 水泥胶砂干缩试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

磷酸镁复合材料  Magnesium phosphate composite material

以镁质材料、磷酸盐、缓凝剂（外加剂）、矿物掺合料、辅助胶凝材料、纤维等按照适当比例配制而成的复合材料。

- 分类

  - 分类

本标准规定的磷酸镁复合材料按凝结时间分为普通型和速凝型。

  - 标记

    - 标记方法

标准编号，T/CMMA  X—XXXX

规格（Ⅰ、Ⅱ）

分类（P、S）

产品代号（MPCM）

    - 标记示例

- 普通型Ⅰ类磷酸镁复合材料标记为：MPCM P Ⅰ T/CMMA X-XXXX

- 速凝型Ⅱ类磷酸镁复合材料标记为：MPCM S Ⅱ T/CMMA X-XXXX

- 技术要求

  - 化学指标

磷酸镁复合材料的化学成分应符合表1的规定。

表1  磷酸镁复合材料的化学成分要求

| 品种 | 氧化镁（质量分数）/% | 五氧化二磷（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
| 普通型 | ≥25.0 | ≥13.0 |
| 速凝型 |  |  |

  - 物理指标

磷酸镁复合材料外观应均匀、无结块，技术指标应符合表2的规定。

表2  磷酸镁复合材料不同龄期强度要求

| 序号 | 项目 | 普通型（P） | 速凝型（S） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
| 1 | 凝结时间，min | ≥10 | ＜10 |
| 2 | 抗压强度,MPa | 3 h | ≥20.0 | ≥24.0 | ≥20.0 | ≥24.0 |
|  |  | 1 d | ≥28.0 | ≥32.5 | ≥28.0 | ≥32.5 |
|  |  | 28 d | ≥42.5 | ≥52.5 | ≥42.5 | ≥52.5 |
| 3 | 抗折强度,MPa | 1 d | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥5.0 | ≥6.0 |
|  |  | 28 d | ≥7.5 | ≥8.5 | ≥7.5 | ≥8.5 |
| 4 | 界面弯拉强度,MPa | 1d | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ≥5.0 |
|  |  | 28d | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥5.5 | ≥6.5 |
| 5 | 拉伸粘接强度,MPa | 1d | ≥1.3 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.5 |
|  |  | 28d | ≥2 | ≥2.5 | ≥2 | ≥2.5 |
| 6 | 收缩率，% | ≤0.03 |
| 7 | 28d抗氯离子渗透（RCM），0.1×10-12m2/s | ≤1 |
| 8 | 28d抗冻质量损失率，% | ≤3 | ≤2 | ≤3 | ≤2 |
| 9 | 软化系数 | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥0.8 | ≥0.9 |
| 10 | 28d耐磨性，kg/m2 | ≤3.0 |
| 11 | 氯离子含量（质量分数），% | ≤0.06 |
| 12 | 放射性 | 合格 |

- 试验方法

  - 试验条件

试验应在下列条件下进行：

a) 试验前所有试验用材料及器具应在温度为(20±2)℃、相对湿度为(50±5)%的环境中放置至少24 h。

b) 试验应在温度为(20±2)℃、相对湿度为(50±5)%的环境中进行。

  - 试验仪器

搅拌机应符合 JC/T 681 的规定。振动台应符合 JC/T 682 的规定。试模应符合 JC/T 726 的规定。

  - 试验配合比

按照生产厂家推荐的配合比，并在各项实验中保持一致

  - 原材料计量和搅拌

各项试验中拌合物的拌制均按下列步骤进行：

6.3.1  普通型磷酸镁复合材料

a) 将干料加入搅拌锅内低速搅拌60 s；

b) 加入水低速搅拌30 s；

c) 高速搅拌30 s；

d) 停拌30 s，用塑料刮具将搅拌叶和锅壁上的砂浆刮入锅中；

e) 继续高速搅拌90 s完成。

f) 立即装入圆模中，用小刀插捣，轻轻振动数次，刮去多余的净浆，抹平表面。

6.3.2  速凝型磷酸镁复合材料

a) 将干料加入搅拌锅内低速搅拌60 s；

b) 加入水低速搅拌5 s；

c) 高速搅拌15 s；

d) 立即装入圆模中，用小刀插捣，轻轻振动数次，刮去多余的净浆，抹平表面。从加水时算起，全部操作时间不应超过90s。

  - 试件的成型和养护

搅拌完成后应在5分钟内完成试件成型工作。

试件成型前，试模内表面应采取相关措施保证不与磷酸镁复合材料发生反应，且试件容易脱模。

试件成型时，应将拌合物试样一次性装入试模内，且高出试模上缘，装料时可用捣棒稍加插捣。装料完毕的试模平放在振动台上，开启振动台，振实过程中如拌合物低于试模上缘，应随时添加拌合物，振实时间为30秒。振实完毕后，用刮尺将试模上缘的拌合物刮去，表面如有凹陷应填平，用抹刀抹平。

试件应在在温度为(20±2)℃、相对湿度为(50±5)%的环境中静置1至24小时，然后编号、拆模。拆模后试件应继续在温度为(20±2)℃、相对湿度为(50±5)%的环境中进行养护，试件彼此间隔10mm～20mm。

养护龄期从加水搅拌开始计时。

  - 氧化镁含量

按GB/T 176进行。

  - 五氧化二磷含量

按JC/T 1088进行。

  - 凝结时间

6.6.1.  普通型磷酸镁复合材料

按GB/T 1346规定的方法测定凝结时间。达到初凝的时间即为普通型磷酸镁复合材料的凝结时间。从样品与水接触时开始计时，从加水10 min后每隔1 min测试一次，在临近凝结时每30 s测定一次，测定结果应精确到30 s。测定凝结时间时，应在同一试模内取两个测点，两个测点同时达到试针沉至据底板4mm±1mm，即为试样凝结时间，用min来表示。

6.6.2  速凝型磷酸镁复合材料

按GB/T 1346规定的方法测定凝结时间。.达到初凝的时间即为速凝型磷酸镁复合材料的凝结时间。从样品与水接触时开始计时，每隔10s测试一次。测定凝结时间时，应在同一试模内取两个测点，两个测点同时达到试针沉至据底板4mm±1mm，即为试样凝结时间，用min来表示。

  - 抗压强度和抗折强度

按GB/T 1767进行强度测定和强度计算。

3 h抗压强度试件在6.1规定的标准试验环境下从加水搅拌到带模养护至1.5 h ± 5 min内完成拆模后放置在6.1规定的标准养护条件下养护至3h并在3 h ± 15 min内完成强度测试。

1 d抗压、抗折强度试件在6.1规定的标准试验环境下从加水搅拌到带模养护至1.5 h ± 5 min内拆模后放置在6.1规定的标准养护条件下养护至1 d并在24 h ± 15 min内完成强度测试。

28 d抗压、抗折强度试件在6.1规定的标准试验环境下从加水搅拌到带模养护至1.5 h ± 5 min内拆模后放置在6.1规定的标准养护条件下养护至28 d并在28d ± 15 min内完成强度测试。

  - 界面弯拉强度

按JC∕T 2381规定的试验方法进行测定。

  - 拉伸粘结强度

按 JGJ/T 70规定的试验方法进行测定。

  - 收缩率

按JC∕T 603规定的试验方法进行测定。

  - 抗氯离子渗透（RCM）

按GB/T 50082规定的试验方法进行测定。

  - 抗冻性

按GB/T 50082规定的试验方法进行测定。

  - 软化系数

按GB/T 4111规定的试验方法进行测定。从经过养护后的两组试件中，任取一组五个试件浸入室温15℃~25℃的水中，水面高出试件20mm以上，浸泡28d后取出,在铁丝网架上滴水1min，再用拧干的湿布拭去内、外表面的水。另外一组五个试件放置在6.1规定的标准试验环境下进行养护。

  - 耐磨性

按JC/T 421规定的试验方法进行测定。

  - 氯离子含量

按GB/T 176规定的试验方法进行测定。

  - 放射性

按GB 6566规定的试验方法进行测定。

- 检验规则

  - 编号与取样

磷酸镁复合材料出厂前按同强度等级编号和取样，袋装材料和散装材料应分别进行编号和取样。每一编号为一取样单位，每一编号不超过50 t。

按GB/T 12573取样，可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品混合，总量至少12 kg。当散装材料运输工具的容量超过50 t时，允许该编号的材料超过50 t。

  - 材料检验

7.2.1 出厂检验

出厂检验项目包括：外观质量、凝结时间、抗压和抗折强度。

7.2.2 型式检验

型式检验项目为第5章全部内容。有下列情况之一时，需进行型式检验：

a）正常生产时，每年检验一次；

b) 新产品的试制定型鉴定；

c) 停产6个月后恢复生产时；

d) 配方、生产工艺或原材料有较大改变时；

e) 出厂检验结果和上次型式检验结果有较大差异时。

  - 判定规则

    - 出厂检验

检验结果符合5.2的技术要求时为合格品。

    - 型式检验

检验结果符合第5章全部技术要求时为合格品。

检验结果不符合第5章全部技术要求中任何一项时为不合格品。

  - 检验报告

检验报告内容应包括本文件编号、磷酸镁复合材料品种、代号、出厂编号、出厂检验项目以及合同约定的其它技术要求等。

  - 交货与验收

7.5.1  交货时磷酸镁复合材料的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以生产者同编号材料的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或协议中注明。卖方有告知买方验收方法的责任。当无书面合同，或未在合同中注明验收方法的，卖方应在发货票上注明“以本厂同编号磷酸镁复合材料的检验报告为验收依据”字样。

7.5.2  以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB/T 12573进行，取样数量为20kg，缩分为二等份。一份由卖方保存40 d，一份由买方按本标准规定的项目和方法进行检验。

7.5.3  在40 d以内，买方检验认为产品质量不符合本标准要求，而卖方又有异议时，则双方应将卖方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。

7.5.4  以生产者同编号磷酸镁复合材料的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时买方在同编号磷酸镁复合材料中取样，双方共同签封后由卖方保存90 d，或认可卖方自行取样、签封并保存90 d的同编号磷酸镁复合材料的封存样。

7.5.5  在90 d内，买方对磷酸镁复合材料质量有疑问时，则买卖双方应将共同签封的试样送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。

- 包装、标志、运输与贮存

  - 包装

磷酸镁复合材料可以袋装或散袋，且不少于标志质量的98%。随机抽取20袋总质量（含包装袋）不少于标准质量的20倍。磷酸镁复合材料包装袋应符合GB/T 9774的规定，其它包装形式由供需双方协商确定。

  - 标志

磷酸镁复合材料包装袋上应清楚标明：产品名称、执行标准、代号、生产者名称、出厂编号、包装日期、净含量以及“严防受潮”字样。

散装发运时应提交与袋装标志相同内容的卡片。

  - 运输与贮存

磷酸镁复合材料在运输与贮存时不得受潮和混入杂物，不同品种和强度等级的磷酸镁复合材料在贮运中避免混杂。贮存期限不宜超过6个月。

________________________

# Text boxes

发布

中国菱镁行业协会

202x-xx-xx实施

202x-xx-xx发布

磷酸镁复合材料

Magnesium phosphate composite material

（征求意见稿）

T/CMMA x— 202x

CMMA

团体标准

ICS

Q